
温 州 市 第 七 人 民 医 院

比 选 文 件



项目名称：三江院区门禁系统
采购方式：公开比选
招 标 人：温州市第七人民医院
采购日期：二〇二六年七月
 

第一章 比选公告

现对温州市第七人民医院 三江院区门禁系统 进行公开比选，我们诚恳地邀请有资质的单位参加投标，并请按比选文件的要求认真准备按时前来投标。
一、项目基本情况
项目名称：三江院区门禁系统
预算金额：70000元  
数    量：1项    
比选内容：详细内容见第二章《采购内容及要求》
备注：本项目不允许进口设备投标
投标人报价不得超过最高限价金额，否则当无效标处理。
二、申请人资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）法定代表人授权书及身份证复印件、投标人代表有效身份证复印件、企业营业执照复印件（以上均需加盖公章）；
2.投标供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其它组织，具有从事本项目的经营范围、资质和能力；
3.本项目不接受联合体投标；
三．报名时间、地点及注意事项：
1．报名时间：2026年7 月 15 日至2026年 7月 21日9:30时（上午：8:10-11:40；下午：1:00-4:30、双休日不接收）。
比选采购文件在线获取，不提供纸质版。
2．联系人：王老师      
联系电话：0577-89870153
3.本次比选不适用《招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，并且本单位保留对本公告及比选文件的解释权。本单位保留撤回/取消本公告及比选文件的权利而无需承担任何责任。请拟参选单位审慎阅读本公告，若有不明之处可联系问询。
四、投标文件递交截止时间：2026年7 月 21日9:30分整；
递交地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号
五、开标时间：2026年7 月21 日9:30分整；
开标地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号门诊楼4楼三号会议室
六、比选人：温州市第七人民医院
联系人： 王老师 
电话：  0577-89870153
监督电话：0577-89870113 
                                                                  温州市第七人民医院  
                           2026年7月 15 日   

第二章 采购内容及要求
1、 比选内容
	项目内容
	数量
	预算金额
	简要技术要求、用途
	备注

	三江院区门禁系统
	1
	70000元
	详见比选文件第二部分“采购内容及要求”
	▲本项目不允许进口设备投标


二、采购需求
▲如投标人报价超过预算金额按无效标处理
	序号
	名称
	参数
	参考数量
	单位

	1
	刷卡读卡器
	OSDP协议：支持；
	44
	台

	
	
	产品款式：读卡器；
	
	

	
	
	蜂鸣器：支持；
	
	

	
	
	读卡类型：IC卡;CPU卡（需另购PSAM卡）;身份证序列号；
	
	

	
	
	IC卡加密：支持；
	
	

	
	
	刷卡响应时间：0.1s；
	
	

	
	
	读卡距离：0cm～8cm（IC白卡）
	
	

	
	
	门禁设备要求能无缝接入院方原有安防系统
	
	

	2
	四路门禁控制器
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
	8
	台

	
	
	网络协议：IPv4；UDP；P2P；IPv6；TCP；
	
	

	
	
	OSDP协议：支持；
	
	

	
	
	接入标准：CGI；
	
	

	
	
	是否支持SDK：支持；
	
	

	
	
	产品款式：铁箱门禁控制器；
	
	

	
	
	蜂鸣器：支持；
	
	

	
	
	外壳材料：SGCC镀锌；
	
	

	
	
	远程验证：支持；
	
	

	
	
	用户容量：100000；
	
	

	
	
	指纹容量：10000；
	
	

	
	
	卡片容量：100000；
	
	

	
	
	存储记录数量：500000；
	
	

	
	
	RS-485接口：9个（8个读卡器接口，1个扩展接口）；
	
	

	
	
	韦根接口：8路输入；
	
	

	
	
	网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；
	
	

	
	
	报警输入：5路（其中1路为消防接口，另外4路中前2
	
	

	
	
	路支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态;另可外
	
	

	
	
	接报警模块扩展8路）；
	
	

	
	
	报警输出：4路（外接报警模块可扩展8路）；
	
	

	
	
	门状态检测：4路；
	
	

	
	
	供电方式：开关电源（AC转DC，AC100–240V，4A；DC12V，12.5A）
	
	

	3
	室内机
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
	4
	台

	
	
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
	
	

	
	
	接入标准：GB/T28181；
	
	

	
	
	网络协议：IPv4；RTSP；UDP；RTP；TCP；SIP；
	
	

	
	
	通讯方式：全数字；
	
	

	
	
	信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；
	
	

	
	
	呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；
	
	

	
	
	免扰模式：可设置免打扰时段；
	
	

	
	
	分机数量：别墅：9公寓：4；
	
	

	
	
	报警输入：8路；
	
	

	
	
	门铃接入：支持，复用报警输入接口；
	
	

	
	
	网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应RJ-45接口；
	
	

	
	
	外壳材料：PC+ABS；
	
	

	
	
	外观颜色：黑色；
	
	

	
	
	供电方式：DC12V，1A楼道交换机（最大供电距离50m）；
	
	

	
	
	电源：不标配；
	
	

	
	
	安装方式：暗装；
	
	

	
	
	产品尺寸：178.7mm×117.4mm×24.5mm（长×宽×高）
	
	

	4
	出门按钮
	NO/COM 接点输出（常开型）；
	4
	个

	
	
	自带绿色夜光长条；
	
	

	
	
	ABS塑胶外壳，美观大方；
	
	

	
	
	五十万次老化测试，经久耐用；
	
	

	5
	双门磁力锁(含支架）
	350KG
	20
	套

	6
	单门磁力锁(含支架）
	350KG
	4
	套

	7
	IC卡-IC-M1-复旦微IC
	产品款式：白卡；
	100
	个

	
	
	类型：IC；
外壳材料：AB glue；
	
	

	
	
	执行标准：ISO14443A；
	
	

	
	
	通信速率：106Kbps；
	
	

	
	
	工作频率：13.56MHZ；
	
	

	
	
	存储容量：8Kbit；
	
	

	
	
	存储结构：16个扇区(每个扇区4块）；
	
	

	
	
	读写距离：2~8cm；
	
	

	
	
	数据保质期：10年；
	
	

	
	
	工作温度：-20℃~+50℃；
	
	

	
	
	产品尺寸：85.5mm×54mm；
	
	

	
	
	擦写次数：100000次
	
	

	8
	门禁电源
	12V5A
	8
	个

	▲9
	质保
	整套设备质保≥三年
	
	



三、其他要求
请投标人仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应,“▲”标记条款负偏离或不响应的为投标无效。

四、报价方式：
供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。具体包括货物报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、安装调试、检测、验收合格、技术支持、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。


第三章 投标文件组成
（1）技术标
	序号
	内容
	备注

	1
	投标函
	附件一

	2
	资格证明文件
	

	2.1
	法定代表人授权书
	附件二

	2.2
	有效营业执照
	

	2.3
	投标人参加本项目比选前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人（查询时间以发布比选公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中）
	

	4
	采购需求响应表
	附件三

	5
	备品、易损件、备件、专用工具清单
	附件四

	6
	其他必要提供的资料（根据评分标准自行提供）
	附件五



（2）商务标
	序号
	内容
	备注

	1
	投标报价一览表
	附件六



投标人应根据比选文件所提供的格式，内容按顺序装订成册。其中正本一份、副本两份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。





[bookmark: _Toc495317671]
第四章 评审原则及方法
[bookmark: _Toc15153][bookmark: _Toc67]一、评标程序
评标委员按照比选文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。
[bookmark: _Toc11306][bookmark: _Toc24825]二、评标办法
本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照比选文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。
[bookmark: _Toc11450][bookmark: _Toc1535]三、评分细则
1、技术分的评定：技术标70分（权值70%）
各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。
	序号
	评定项目
	分值
	评分细则

	1
	设备技术规格及配置对应于比选文件的偏离情况
	42分
	与比选文件第二章的设备技术规格对比，一项技术指标负偏离扣2分，扣完为止。

	2
	投标设备配套的合理性、总体质量水平等
	6分
	根据投标产品配置合理性、总体质量水平等综合性能评分：（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）

	3
	运行成本
	5分
	包括保修价格、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行综合评审。（评分范围：5、4、3、2、1、0）

	4
	维修成本
	5分
	根据设备零配件价格、维修服务费用等维修成本进行综合评审。（评分范围：5、4、3、2、1、0）

	5
	售后服务能力
	5分
	对交货后出现不合格产品等问题所采取的措施、保修方案、售后响应及时性、备品备件储备情况等综合评价。（评分范围：5、4、3、2、1、0）

	6
	业绩
	3分
	投标人近3年（投标截止日期前3年内，以签订时间为准）同品牌门禁系统业绩，一个得1分，本项最高得3分。同一家最终用户单位的只能算一个业绩。提供合同扫描件证明，否则不得分。
对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

	7
	保修服务
	4分
	质保期在满足采购文件（3年）的基础上每增加1年加2分，最多加4分，延长时间不足一年的不计入分值计算。




2、商务评分30分（权值30%）：
满足比选文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：
（1）其他投标人的价格分按以下公式计算：
	投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）
	（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	（3）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。
	（三）综合得分（100分）（权值100%）
	有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向比选人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。



























[bookmark: _GoBack]附件一


投标函
             
致：温州市第七人民医院
根据贵方为          项目的投标邀请，我方      　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：
（—）按“比选内容及要求”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本三份】；
（二）按“比选内容及要求”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本三份】
我方己完全明白比选文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（二）我方已详细研究了比选文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。
（五）我方如果中标，将保证履行比选文件以及比选文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
地址                           
电话                           
传真                           
电子邮件                       

                                   投标人名称（公章）                
                                   投标人代表                        
                                   日   期                           




附件二：
法定代表人授权书
温州市第七人民医院：
             （投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。
 
法定代表人(签字或盖章)：
投标人全称（公章）：
日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：







授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：





附件三：
偏离表（商务、技术偏离）
（应对于比选文件中“比选要求”，逐项自行编制偏离情况）
项目名称：                        
	序号
	比选文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	...
	
	


注：
1. 投标人应根据投标设备的性能指标、对照比选文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。


投标人签章：                          日 期：          



附件四
备品、易损件、备件、专用工具清单
项目名称：
	序号
	名  称
	规格型号
	数量
	原产地/制造商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：  1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。
2、如果无此内容，投标时需说明。
投标人全称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日   期：





附件五
其他必要提供的资料
项目名称：
	根据评分标准自行提供


投标人全称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日   期：




附件六：

开标一览表
项目名称：                        
	序号
	投标人名称
	投标价
	备注（如果有）

	1
	
	小写：

大写：
	






投标人名称（签章）：
日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc12658][bookmark: _Toc28208436][bookmark: _Toc23531]1.投标报价明细表格式
投标报价明细表
项目编号：                      项目名称：                     
	序号
	货物名称
	单位
	参考数量
	品牌、型号
	单价（元/单位）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	投标价（=∑《第二章 采购需求》“二、采购内容一览表”所列货物参考数量×单价。）
	


投标人请务必认真填写单价及计算总价。
投标人名称：                   日 期：          

