
温 州 市 第 七 人 民 医 院

询 价 文 件



项目名称：空气消毒机、床单位消毒机维护保养服务
采购方式：公 开 询 价
招 标 人：温州市第七人民医院
采购日期：二〇二六年十月
 


第一章 询价公告

现对温州市第七人民医院 空气消毒机、床单位消毒机维护保养服务进行公开询价，我们诚恳地邀请有资质的单位参加投标，并请按询价文件的要求认真准备按时前来投标。
一、项目基本情况
项目名称： 空气消毒机、床单位消毒机维护保养服务  
预算金额： 73000元  
服务期限：  1年
询价内容：详细内容见第二章《采购内容及要求》
投标人报价不得超过最高限价金额，否则当无效标处理。
二、申请人资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）法定代表人授权书及身份证复印件、投标人代表有效身份证件复印件、企业营业执照复印件（以上均需加盖公章）；
2.投标供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其它组织，具有从事本项目的经营范围、资质和能力；
3.本项目不接受联合体投标；
三．报名时间、地点及注意事项：
1．报名时间：2026年10月16 日至2026年10月22 日09:30时（上午：8:10-11:40；下午：1:00-4:30、双休日不接收）。
询价采购文件在线获取，不提供纸质版。
2．联系人：王老师      
联系电话：0577-89870153
3.本次询价不适用《招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，并且本单位保留对本公告及询价文件的解释权。本单位保留撤回/取消本公告及询价文件的权利而无需承担任何责任。请拟参选单位审慎阅读本公告，若有不明之处可联系问询。
四、投标文件递交截止时间：2026年 10月22 日09:30分整；
递交地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号
五、开标时间：2026年 10月 22 日09:30分整；
开标地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号门诊楼4楼三号会议室
六、招标人：温州市第七人民医院
联系人： 王老师 
电话：  0577-89870153
监督电话：0577-89870113 
                                                                  温州市第七人民医院  
                           2026年10月16日   

第二章 采购内容及要求
1、 询价内容
（一）询价单位：温州市第七人民医院
（二）项目名称：空气消毒机、床单位消毒机维护保养服务
（三）预算金额：73000元
（四）服务期限：1年
二、维护保养内容技术要求
1. 对全院区总计355台空气消毒机（LK/KJF-B100 74台、LK/KJF-Y100 50台、HKQ-Y-100A-D 30台、OM-Y105 3台、YKX.P-Y-1200A 2台、CF/B1000 45台、CF/Q12000 138台、CF/Y1000 13台）每年提供空气消毒机过滤网清洁服务4次（每季度一次）提供详细的清洁记录及维修配件更换清单，需要临床确认签字单。
2. 维护保养需对空气消毒机上粘贴标签，清晰记录清洁服务时间。
3. 对全院区总计125台空气消毒机（LK/KJF-B100 74台、LK/KJF-Y100 48台、OM-Y105 3台）过滤器进行更换，过滤器材质为活性炭，可以重复清洗。
4. 每年对全院在用的医用等离子体空气消毒机开机电源检测（年度一次），并提供检测报告。
5. 维护人员；投标人须配备1名以上工程师，提供近3个月内任意一个月社保证明。
6. 需具备等离子空气消毒机高压电源检测工具，提供相关证明。
7. 对全院总计40台床单位消毒机（LK/CXD 36台、OM-CX2/O 2台、CDW.B 2台）臭氧浓度年度检测，并提供检测数据，以及临床签字确认单。
8. 床单位消毒机粘贴标签，清晰记录臭氧浓度检测时间及结果。
9. 投标人提供24小时技术电话支持（24小时X365天）服务，提供技术服务电话。
10.投标人在每次完成维护保养任务后，均应在7个工作日内向采购人提交详细工作报告，投标人将盖有投标人有效公章的服务周期内所有工作报告单一并提交给采购人。

三、商务要求
▲1. 报价：报总价，提供单价和分项价格。单价包含项目检测及相关服务的全部内容，投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。
2. 服务期：本项目合同期为合同签订后一年，或合同期内该项目维保费用金额达预算金额也视为合同期结束。合同期间如遇政策性原因导致合同无法履行，则合同自行终止。
3. 结算与支付：
3.1结算以实际检测数量为准，结算价格=中标单价*实际检测数量。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]3.2支付方式为：每个季度结算并支付一次。
4.违约责任：除法定不可抗力外，中标人不按期提供服务，则视做违约，招标人有权终止部分甚至全部合同，中标人须向招标人赔偿合同金额10%的违约款。若因中标人服务不符合招标要求，招标人有权终止本合同，招标人不支付任何货款，招标人保留向中标人索赔的权利。中标人若提供虚假服务或未经招标人同意转包第三方，将视为严重违约，中标人须按合同总价的100%赔偿招标人所有损失，招标人有权终止全部合同。中标人未能履行合同规定的约定义务，且在发生后30天内未能纠正的，招标人权终有权部分甚至全部合同。
4、 其他要求
请投标人仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。

五、报价方式：
本次报价应包括本项目整个服务期所需的设备保修、设备保养服务及所有配件费、维修人工费、差旅费、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。



第三章 投标文件组成
（1）技术标
	序号
	内容
	备注

	1
	投标函
	附件一

	2
	资格证明文件
	

	2.1
	法定代表人授权书
	附件二

	2.2
	有效营业执照
	

	2.3
	相关资质的证明材料
	

	2.4
	投标人参加本项目询价前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中）
	

	3
	廉政承诺书
	附件三

	4
	采购要求响应表
	附件四

	5
	投标人认为需要提供的其他技术资料
	


说明：发生下列情况之一的询价响应文件被视为无效：
1、 文件递交截止时间以后送达的询价响应文件；
2、 以电讯形式投标的询价响应文件；
3、 存在“▲”条款的负偏离或不满足询价文件技术要求的；
4、 资格证明文件不全，致使无法确认供应商的资格的；
5、 超出经营范围响应的；
6、 所报总价超过预算金额的；


（2）商务标
	序号
	内容
	备注

	1
	投标报价一览表
	附件五



投标人应根据询价文件所提供的格式，内容按顺序装订成册。其中正本一份、副本三份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。



第四章 评审原则及方法
参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。
[bookmark: _Toc24825][bookmark: _Toc11306]一、评标办法
1、评标委员会依据投标单位的报价，根据报价金额从小到大顺序确定为该项目的第一和第二中标候选人。
2、中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。
3、参加询价单位≥2家时，低价者中标；参加询价单位为1家时，重新组织询价。
3、如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人。
4、投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。






附件一


投标函
             
致：温州市第七人民医院
根据贵方为          项目的投标邀请，我方      　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：
（—）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本三份】；
（二）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本三份】
我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。
（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
地址                           
电话                           
传真                           
电子邮件                       

                                   投标人名称（公章）                
                                   投标人代表                        
                                   日   期                           




附件二：
法定代表人授权书
温州市第七人民医院：
             （投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的询价采购活动，全权代表我方处理询价采购活动中的一切事宜。
 
法定代表人(签字或盖章)：
投标人全称（公章）：
日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：







授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：













附件三：
3、廉政承诺书
温州市第七人民医院：
为加强采购活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：
一、不与采购人、采购代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。
二、不向采购人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。
三、不向监管人员请客、送礼及组织其他有可能影响客观公正监管的活动。
四、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。
五、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。
如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的履约资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行政府采购或其他经营活动，并通报监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日   期：













附件四：
采购要求响应表
项目名称：                        
	序号
	询价文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	...
	
	


注：
1. 投标人应根据投标设备的性能指标、对照询价文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。


投标人签章：                          日 期：          




附件五：

投标报价单
项目名称：                             （价格单位：人民币元）
	序号
	项目
	预估数量（年总次数）
	单价
	金额
	备注

	1
	空气消毒机清洁服务
	1295次
	
	
	

	2
	空气消毒机滤芯更换
	125个
	
	
	

	3
	床单位消毒机臭氧检测
	40台
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]5
	
	
	
	
	

	合计投标报价（大写）：                             元人民币



说明：项目报价为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。




投标商全称（公章）：                    
  日期：               


